招标公告

1、工程地点：江苏省扬州市

2、本次招标内容如下：

扬州供热有限公司（2023年4月-2026年3月）工程无损检测项目招标

- 招标文件获取：

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司”、“扬州供热有限公司网站”发布之日起5个工作日。投标人如确定参加投标，请在 http://www.yzckjt.com/zbcg/list.htm

或http://yzgr.yzckjt.com/246/list.htm下载招标文件，并于2023-2-23 09:00到2023-3-2 17:00时期间进行线上报名；相关报名资料（公司营业执照、联系人姓名、电话）请发送到邮箱：1191118902@qq.com  联系人：杨杰  电话18505229339

- 投标文件的递交

递交截止时间：2023-3-13 17:00:00

递交方式：扬州供热有限公司财务审计部纸质文件和电子档文件递交

联系人：徐晨  18505229318

5、投标保证金

人民币叁仟元整（开标前未到账视为废标）形式可为现金交纳、银行转账、银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票等，请于2023年3月 3日前汇入指定账户：扬州招商银行开发区支行账号：514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回,中标单位的保证金在合同签订后两个工作日内退回。

6、开标时间及地点

开标时间：暂定2023-3-14 9:30:00

开标地点：扬州供热有限公司21楼2111会议室

7、中标公示

开评标结束后，将中标结果在扬州市城控集团官网和扬州供热有限公司网站公示3日。

扬州供热有限公司

（2023年4月-2026年3月）

年度供热工程无损检测入围单位

招标文件

扬州供热有限公司

2023年3月

第一章  投标须知

根据《中华人民共和国招标投标法》，扬州供热有限公司拟对2023.4-2026.3年度供热工程无损检测组织公开招标，择优选定中标人。

前附表：

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 项目名称：扬州供热有限公司供热工程无损检测项目 建设地点：扬州市 承包方式：包工包料 招标工程质量等级：合格 招标方式：公开招标 招标范围：2023年4月至2026年3月期间开工的供热管道工程无损检测,单项工程检测费用20万元以内工程。 评标办法和标准：综合评分，详见评分细则，综合得分排名前3名投标单位入围 |
| 2 | 资金来源：业主自筹（已落实） |
| 3 | 招标文件发放时间：2023年2月 23 日 地点：扬州市城建国有资产控股（集团）有限公司主页网站 自行下载 |
| 4 | 投标答疑时间：本次招标不设置招标答疑，投标单位如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日三天前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 5 | 投标有效期：60天 |
| 6 | 投标文件份数为正本一份、副本二份（正、副本均为投标文件全套）、加盖红章投标文件电子档扫描件。 |
| 7 | 投标文件递交截止时间：2023年3月 13日17：00时 地点：扬州供热有限公司财务审计部 联系人：徐晨 |
| 8 | 开标时间：暂定2023-3-14 9:30:00 开标地点：扬州供热有限公司21楼2111会议室 |
| 9 | 招标文件组成 第一章 投标须知 第二章 年度合同条款及格式 第三章 评标办法 第四章 技术标准和要求 第五章 投标文件格式 |
| 10 | 合同签订：入围单位在收到入围通知后5日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在15日内完成合同订立。最终签订合同时，按入围投标单位最低报价签订。 |

—、总则：

（一）工程综合说明：

1. 工程概况：

工程概况：本次招标工程为本公司2023年4月至2026年3月实施的扬州市区供热管道无损检测项目，无损检测内容及要求以设计文件为准，同时参考国家相关规范。

2. 工期：随安装施工单位的建设进度进行，确保按约定的时间完成，不得影响管道施工。中标单位响应甲方工程施工时间为半天。

（二）投标人应具备承担本工程无损检测的资质条件、能力和信誉，投标单位资格要求：

1.投标人是能够独立承担民事责任的法人，不允许联合体投标。

2.要求投标人具备“中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证”无损检测机构B级或以上资质(必须具有RT、UT、MT、PT检测资格)。

3.投标人必须具有辐射安全许可证，且在人员、设备等方面具有承担

本工程无损检测的能力。

4.财务要求：良好

5.信誉要求：良好

6.项目负责人资格：担任本工程无损检测的项目负责人须获准从事无损检测项目中级（Ⅱ）及以上职称。

7.没有被责令停业；

8.没有被暂停或取消投标资格；

9.在最近三年内没有发生骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

（三）无损检测质量要求：

X射线底片质量合格率95%，X射线评片准确率100%，检测部位符合率100%，超声波检测数据完整率100%。

无损检测底片规格要求：300mm*80mm

执行标准：NB/T47013-2015

- 投标报价，在本次投标按1996《江苏省锅炉压力容器收费标准》进行让利报价，报价不得高于1996标准的85%，否则为废标。

射线探伤：（  ）元/张、探伤底片规格300*80，商务评分＝射线探伤价*60%

超声探伤：（  ）米/张、按每米结算，商务评分＝超声探伤价*40%

（五）投标费用：

投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（六）无损检测费用结算与支付：

1.工程价款以发包方认可的实际工程量乘以各中标单价后确定。

2.中标单价，应包括所需人工费、机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、措施费、规费、税等所有费用。

3.在发包方办理手续过程中如果有发包方代承包方交纳的费用发生，拨付工程款时从工程款中扣除。

4．实际工作量为有效的曝光底片数量，检测位置由监理工程师指定；检测单位提交的资料需经监理工程师确认合格。

5．承包方式为：包工包料。

（七）付款：

- 工程完工竣工验收结束、无损检测工作完成且出具检测报告后一次性付清检测费。

2.管道施工方负责为承包方无损检测作业提供配合，如：开挖工作坑、提供电源、照明等等。承包方因自身原因导致废片，费用自理；如因管道焊接质量问题出现返片及扩片，承包方须在提交的资料中予以说明。

3.中标单位因自身原因多次未能履行单项工程施工合同或无故不承接工程施工任务的，招标单位即认为该中标单位无能力履行年度合同，可随时终止对其工程任务的发包。

5.中标人须配合招标人进行上级管理部门的工程创优活动。

二、投标文件

（一）投标文件应包括下列内容：

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.无损检测组织设计（附表需加盖红印章）

5.项目管理机构

6.资格审查资料（凡提供复印件的必须加盖红印章，出示原件备查）

7.其他材料

（二）投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

（三）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法人代表人或其委托代理人的印鉴。

（四）投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（五）投标文件的密封与标志：

- 投标单位应将投标文件按规定要求密封。

- 封袋上应写明招标单位名称、投标单位，必须在骑缝处加盖投标单位印章及法人代表或法人代表委托人印章。

- 投标单位未按上述规定提交投标文件的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

- 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

（六）投标截至时间：

投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截至时间之前将投标文件递交给招标单位。

（七）投标文件的修改与撤回：

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

三、评标、定标及授予合同

（一）评标、定标办法：

- 由扬州供热有限公司评标小组采用综合评分法进行评标和定标。

- 评标小组对投标文件中的投标文件的符合性进行综合评定，评定结果不合格作无效标处理。

- 经济标评定：采用综合评标法（详见评标细则商务分评分标准）

- 评标办法详见“第三章”。

（二）开标会由招标单位组织，投标单位无需参加开标会。

（三）在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标。

- 投标文件未按招标文件的要求予以密封；

- 投标文件中的投标书未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理印章的；

- 投标书、授权委托书等字迹潦草、模糊、无法辨认，或未实质性响应招标文件要求的；

- 投标单位在名称上或法人地位上发生实质性的改变；

- 逾期送达的投标文件。

- 评标、定标工作由招标单位组织进行。

（五）投标文件的澄清：

1.在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应作出书面答复。书面答复中不得变更价格、自报质量等级等实质性内容。

2.书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。

3.投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

（六）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）综合评分结束后，以综合得分按从高到低排序，取前3名为中标入围单位，若投标单位放弃中标资格，排名紧接靠后的投标单位进入候选单位，最终签订合同时按中标单位最低报价签订合同。

（八）招标单位于定标后5个工作日内告知入围单位中标结果。

（九）中标单位接到中标通知书后30日内，投标单位根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件与中标单位签订合同协议书。

（十）评标细则：

1、技术分评分标准(60分)

| 评分项目 | 评审内容 | 分值(分) | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 60分 | 企业资质 | 5 | 投标人具备“中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证”无损检测机构B级或以上资质，否则无得分。 |
|  | 企业信 用评分 | 15 | 投标人获企业质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证三项认证得15分、获得其中两项认证得10分，获得其中一项认证5分，无认证证书及以下不得分；提供相关证明材料。 |
|  | 账务状况 | 5 | 企业财务状况（资产负债情况、现金流量及盈利水平）好的。主要考察2020年至今三年盈利，近三年连续盈利得5分、二年盈利3分，其余不得分。 |
|  | 企业类 似业绩 | 20 | 投标人2020年1月至今，承担市级（含以上）相关城市供热管道的无损检测，每次得4分，最高得20分。以合同落款日期为准。提供合同复印件加盖红章。 |
|  | 项目人员业绩 | 10 | 担任本工程无损检测的项目负责人须获准从事无损检测项目中级（Ⅱ）及以上职称，否则无得分。 |
|  | 项目检测仪器 | 5 | 具有满足工程开展的相应仪器设备，并通过检测检定。 |

2.商务分评分标准（40分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测服务费 40分 | 价格标准 40分 | 40分 | 将经评委会评审的投标人的最终投标价（射线检测加超声波检测）的平均值的95%作为基准价，各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得40分，每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣1分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位。 |